|  |
| --- |
| **Отчет по выполнению плана мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в отношении общего имущества собственников в МКД, находящиеся на обслуживании в ООО УК ЖКХ " Луговое" за 2013-2014 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№п\п** | **Адрес** | **№ Дома** | **отопление** | **гвс** | **хвс** | **электроснабжение** | **дверные и оконные конструкции ции МКД** |
|
|
| промывка трубопроводов и стояков | гидравлическая регулировка | ремонт изоляции трубопроводов | промывка бойлеров | ремонт изоляции трубопроводов и бойлеров  | установка ОПУ | ввод ОПУ | Снятие показаний ОПУ | установка ОПУ | ввод ОПУ | Снятие показаний ОПУ | установка энергоэффективных систем освещения | заделка, утепление, дверных блоков подъездов, установка доводчиков | установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | заделка и утепление оконных блоков в подъездах |
| 1 | ул.Дружбы | 1 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 2 | ул.Дружбы | 3 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 3 | ул.Дружбы | 4 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 4 | ул.Дружбы | 5 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 5 | ул.Дружбы | 10 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 6 | ул.Дружбы | 12 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 7 | ул.Дружбы | 38 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 8 | ул.Дружбы | 60 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 9 | ул.Дружбы | 62 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 10 | ул.Дружбы | 64 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 11 | ул.Дружбы | 62а | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 12 | ул.Дружбы | 68 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 13 | ул.Дружбы | 70 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 14 | ул.Дружбы | 72 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 15 | ул.Дружбы | 74 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 16 | ул.Дружбы | 83а | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 17 | ул.Дружбы | 88 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 18 | ул.Дружбы | 84 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 19 | ул.Дружбы | 90 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 20 | ул.Дружбы | 96 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 21 | ул.Дружбы | 98 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 22 | ул.Дружбы | 93 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 23 | ул.Дружбы | 95 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 24 | ул.Дружбы | 97 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 25 | ул.Комарова | 3 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 26 | ул. Гагарина | 1 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 27 | ул. Гагарина | 4 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 28 | ул. Гайдука | 1 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 29 | ул. Гайдука | 1а | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 30 | ул. Гайдука | 1в | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 31 | ул. Гайдука | 1б | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 32 | ул. Гайдука | 5 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 33 | ул. Гайдука | 50 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 34 | ул. Гайдука | 43 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 35 | ул.2-я Ж\дорожная | 38 | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | выполнено | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 36 | ул.2-я Ж\дорожная | 47 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 37 | ул.2-я Ж\дорожная | 45 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 38 | ул.2-я Ж\дорожная | 41 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 39 | ул.2-я Ж\дорожная | 39 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 40 | ул.2-я Ж\дорожная | 37 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 41 | ул.2-я Ж\дорожная | 37а | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 42 | ул.2-я Ж\дорожная | 35 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 43 | ул.2-я Ж\дорожная | 35а | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 44 | ул.2-я Ж\дорожная | 33а | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 45 | ул.2-я Ж\дорожная | 31а | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 46 | ул.2-я Ж\дорожная | 31 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 47 | ул.2-я Ж\дорожная | 22 | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 48 | ул.2-я Набережная | 73 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 49 | ул.2-я Набережная | 19 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 50 | ул.2-я Набережная | 72 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 51 | ул.2-я Набережная | 74 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 52 | ул.2-я Пионерская | 45 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 53 | ул.2-я Пионерская | 48 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 54 | ул.2-я Пионерская | 50 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |
| 55 | ул.2-я Пионерская | 53 | выполнено | выполнено | выполнено | бойлер отсутствует | не требуется | Согласно акта ООО "Сахалинский водоканал" нет технической возможности установки ОПУ | выполнено |   | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено |